## 37-1 ビル管理科
技能照査の基準の細目
訓練科 |  | 設備管理・運転系ビル管理科
学科 |  |  | 実技
系基礎 | 1 | 生産工学についてよく知っていること。 | 系基礎 | 1 | 熱源設備及びこれらの付属装置の運転がよくできること。
| 2 | 制御理論についてよく知っていること。 |  | 2 | 熱源設備及びこれらの付属装置の定期点検及び調整作業がよくできること。
| 3 | 熱収支及び熱管理について知っていること。 |  | 3 | 安全作業、衛生作業ができること。
| 4 | 熱源設備の種類、構造及び機能についてよく知っていること。
| 5 | 安全衛生について知っていること。
専攻 | 1 | 建物の構造、総合管理の方法について知っていること。 | 専攻 | 1 | 建築物の総合管理ができること。
| 2 | 空気調和の種類、構造及び方式について知っていること。 |  | 2 | 空気調和設備の運転及び保守ができること。
| 3 | 電気設備の種類、構成及び方法について知っていること。 |  | 3 | 冷凍機、冷温水機の運転及び保守ができること。
| 4 | 給排水衛生設備の種類、構成及び方式について知っていること。 |  | 4 | 給排水設備の保守管理ができること。
| 5 | 制御機器の種類及び回路についてよく知っていること。 |  | 5 | 衛生設備の保守管理ができること。
| 6 | 消防設備について知っていること。 |  | 6 | 電気設備の点検及び記録ができること。
| 7 | 設備図面の読み方について知っていること。 |  | 7 | 自動制御設備の点検及び保守ができること。
| 8 | 関係法規について知っていること。
(改正 H29)