## 教科の細目
教科の細目
訓練科 |  |  | 電力系 電気工事科
教科の科目 |  |  | 訓練時間 | 教科の細目
系基礎学科 | 1 | 自動制御概論 | 20 | 制御理論、制御方式と特徴
| 2 | 生産工学概論 | 20 | 職場と組織、工程管理、品質管理
| 3 | 電気理論 | 120 | 電気磁気学、回路理論
| 4 | 電気材料 | 20 | 電気材料の種類、性質及び用途
| 5 | 電力工学 | 30 | 電力系統の構成、建築電気設備の概要、環境対策、エネルギーの有効利用
| 6 | 電気機器 | 60 | 発電機、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器
| 7 | 製図 | 20 | 製図一般、電気製図
| 8 | 測定法及び試験法 | 20 | 計測一般、電気計測、機器試験
| 9 | 安全衛生 | 20 | 安全衛生関係法規の概要、安全衛生管理の実際
| 10 | 関係法規 | 50 | 電気事業法、その他関連法規
| 系基礎学科合計 |  | 380
系基礎実技 | 1 | 電気基本実習 | 60 | 計測一般、電気回路の組立て計測、電線の取扱い、器工具の使用法、機器試験
| 2 | コンピュータ操作基本実習 | 30 | コンピュータの操作、アプリケーションソフトの利用
| 3 | 安全衛生作業法 | 20 | 安全衛生作業、救急処置
| 系基礎実技合計 |  | 110
専攻学科 | 1 | 電気応用 | 20 | 照明・電熱とその応用、動力とその応用
| 2 | 設計図・施工図 | 50 | 配線図、結線図、配電理論、施工図、設計・積算の概要
| 3 | 電気工事 | 100 | 建築設備の概要、建築電気設備、接地、電気工事材料、電気工事用器工具、各種施工法、検査方法
| 専攻学科合計 |  | 170
専攻実技 | 1 | 電気機器制御実習 | 50 | 制御機器の取扱い、制御回路図、制御機器配線
| 2 | 電気工事実習 | 120 | 電気工事用器工具の使用方法、電気工事材料の取扱い、各種施工法、電灯配線工事、動力配線工事、通信設備工事、接地工事、検査方法、保守、管理
| 専攻実技合計 |  | 170