## 教科の細目
教科の細目
訓練科 |  |  |  | 電力系 電気設備管理科
教科の科目 |  |  |  | 訓練時間 | 教科の細目
系基礎学科 | 1 | 自動制御概論 |  | 20 | 制御理論、制御方式と特徴
| 2 | 生産工学概論 |  | 20 | 職場と組織、工程管理、品質管理
| 3 | 電気理論 |  | 120 | 電気磁気学、回路理論
| 4 | 電気材料 |  | 20 | 電気材料の種類、性質及び用途
| 5 | 電力工学 |  | 30 | 電力系統の構成、建築電気設備の概要、環境対策、エネルギーの有効利用
| 6 | 電気機器 |  | 60 | 発電機、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器
| 7 | 製図 |  | 20 | 製図一般、電気製図
| 8 | 測定法及び試験法 |  | 20 | 計測一般、電気計測、機器試験
| 9 | 安全衛生 |  | 20 | 安全衛生関係法規の概要、安全衛生管理の実際
| 10 | 関係法規 |  | 50 | 電気事業法、その他関連法規
| 系基礎学科合計 |  |  | 380
系基礎実技 | 1 | 電気基本実習 |  | 60 | 計測一般、電気回路の組立て計測、電線の取扱い、器工具の使用法、機器試験
| 2 | コンピュータ操作基本実習 |  | 30 | コンピュータの操作、アプリケーションソフトの利用
| 3 | 安全衛生作業法 |  | 20 | 安全衛生作業、救急処置
| 系基礎実技合計 |  |  | 110
専攻学科 | 1 | 制御工学 | 制御工学 | 30 | 制御機器、シーケンス制御
| 2 | 電気工事 | 電気工事 | 50 | 建築構造概論、各種施工法、検査方法
| 3 | 電気設備 | 電気設備 | 40 | 受変電設備、非常用電源設備
| 4 | ビル設備 | ビル設備 | 40 | 電気通信設備、消防設備、空調設備
| 専攻学科合計 |  |  | 160
専攻実技 | 1 | 電気制御回路組立実習 |  | 40 | 制御装置の分解・組立て・調整
| 2 | 電気工事実習 |  | 60 | 電気工事用器工具の使用法、電気工事材料の取扱い、各種施工法、検査方法
| 3 | 電気設備保守管理実習 |  | 40 | 受変電設備・非常用電源設備の点検・保守・管理
| 4 | ビル設備管理実習 |  | 40 | 電気通信設備・消防設備・空調設備の点検・保守
| 専攻実技合計 |  |  | 180