## 様式１カリキュラムモデルシート
様式１
カリキュラムモデル
|  |  | 分類番号 | E999-011-3
訓練分野 | 電気・電子系 | 訓練コース | 汎用インバータの指導技術
訓練対象者 | 講師になろうとする者であって、かつ講師として必要なレベルの技能・技術を有する者
訓練目標 | 汎用インバータを利用し，実装・配線・機能設定等一連の課題による「ものづくり」やグループによる演習を通して効果的な指導法、教材作成技法等を習得する。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  | 訓練 時間
(H)
１．課題概要（教 | （１）教育訓練の必要性と意義 |  |  |  | 6
教訓練技法概論 | （２）教育訓練計画の立て方
） | （３）指導案作成法
（４）教材作成法
（５）安全作業法
（６）評価と測定
２．誘導機および | （１）誘導電動機の原理，特性 |  |  |  | 12
汎用インバータ | （２）コンバータ，インバータの原理
の技能技術の要 | （３）配線および基本操作
素確認 | イ．集中講義又は受講生の技能技術の度合いによって指導演習を実施
３．課題製作 | （１）汎用インバータ利用課題の検討と指導演習準備 |  |  |  | 36
イ．製作課題の例（ファン制御システム，ポンプ制御システム，コンベア
制御システム等）
ロ．指導演習分担の例（インバータの周辺機器，インバータの選定法，設
置，トラブル防止法，ＰＣとの接続）
（２）課題製作
（３）制御システムの故障診断，検査
イ．製作課題の検討及びその課題製作をグループにより実施同時に実習指
導
演習の指導案の作成，ＯＨＰ等の教材準備を作業毎に分担し個人ごとに行う。
グループ内で指導演習を行い，指導法，教材等の改善を図る。
４．演習と評価 | （１）実習指導演習及び評価 |  |  |  | 6
（２）まとめ
| 訓練時間合計 |  |  |  | 60
使用器具等 | スイッチ，表示灯，プリント基板，各種電力素子，シャーシ，電動機，テスタ，オシロスコープ，電源，電子部品，工具一式
養成する能力 | 指導力
■ 部分を入力 （文字数を超えた場合は■に変わります）

## 様式２カリキュラム関連情報シート
様式２
カリキュラム関連情報
|  |  | 規定最大文字数 | 文字数カウント（半角)
| 分類番号 | E999-011-3 | 11
訓練コース | 汎用インバータの指導技術 |  | 70
レ ベ ル | 3 |  | 1
対象業種 |  |  | 140 | 0
職 務 |  |  | 140
構成要素 |  |  | 140 | 2
訓練目標 | 汎用インバータを利用し，実装・配線・機能設定等一連の課題による「ものづくり」やグループによる演習を通して効果的な指導法、教材作成技法等を習得する。 |  | 420
訓練対象者 | 講師になろうとする者であって、かつ講師として必要なレベルの技能・技術を有する者 |  | 140
前提条件 |  |  | 420 | 2
使用教材等 |  |  | 210 | 2
参考テキスト等 |  |  | 210 | 2
使用器具等 | スイッチ，表示灯，プリント基板，各種電力素子，シャーシ，電動機，テスタ，オシロスコープ，電源，電子部品，工具一式 |  | 210
備 考 １ |  |  | 140 | 2
備 考 ２ |  |  | 140 | 2