## 様式１カリキュラムモデルシート
様式１
カリキュラムモデル
|  |  | 分類番号 | E999-012-3
訓練分野 | 電気・電子系 | 訓練コース | パワーエレクトロニクス位相制御指導技術
訓練対象者 | 講師になろうとする者であって、かつ講師として必要なレベルの技能・技術を有する者
訓練目標 | 位相制御回路の設計から製作・評価まで一連の課題による「ものづくり」やグループによる演習を通して効果的な指導法、教材作成技法等を習得する。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  | 訓練 時間
(H)
１．課題概要（教 | （１）教育訓練の必要性と意義 |  |  |  | 6
教訓練技法概論 | （２）教育訓練計画の立て方
） | （３）指導案作成法
（４）教材作成法
（５）安全作業法
（６）評価と測定
２．パワーエレク | （１）ＳＣＲの基本動作，スイッチング |  |  |  | 12
トロニクス位相 | （２）ＴＲＩＡＣの基本動作，スイッチング
制御の技能技術 | （３）トリガ回路
の要素確認 | （４）位相制御回路
（５）電動機の概要，特性，運転
イ．集中講義又は受講生の技能技術の度合いによって指導演習を実施
３．課題製作 | （１）課題の検討と指導演習準備 |  |  |  | 36
イ．製作課題の例（ゼロボルトスイッチ，ソフトスタート，電動機の速度
制御）
ロ．指導演習分担の例（素子の選定，プリント基板作成法，シャーシ加工
，回路
作成熱・安全対策，はんだ付け等）
（２）課題製作
（３）制御装置の故障診断，検査
イ．製作課題の検討及びその課題製作をグループ内同一製品で各自行う。
同時に
実習指導演習の指導案の作成，ＯＨＰ等の教材準備を作業毎に分担し個人ごとに
行う。グループ内で指導演習を行い，指導法，教材等の改善を図る。
４．演習と評価 | （１）実習指導演習及び評価 |  |  |  | 6
（２）まとめ
| 訓練時間合計 |  |  |  | 60
使用器具等 | スイッチ，表示灯，プリント基板，各種電力素子，シャーシ，電動機，テスタ，オシロスコープ，電源，電子部品，工具一式
養成する能力 | 指導力
■ 部分を入力 （文字数を超えた場合は■に変わります）

## 様式２カリキュラム関連情報シート
様式２
カリキュラム関連情報
|  |  | 規定最大文字数 | 文字数カウント（半角)
| 分類番号 | E999-012-3 | 11
訓練コース | パワーエレクトロニクス位相制御指導技術 |  | 70
レ ベ ル | 3 |  | 1
対象業種 |  |  | 140 | 0
職 務 |  |  | 140
構成要素 |  |  | 140 | 2
訓練目標 | 位相制御回路の設計から製作・評価まで一連の課題による「ものづくり」やグループによる演習を通して効果的な指導法、教材作成技法等を習得する。 |  | 420
訓練対象者 | 講師になろうとする者であって、かつ講師として必要なレベルの技能・技術を有する者 |  | 140
前提条件 |  |  | 420 | 2
使用教材等 |  |  | 210 | 2
参考テキスト等 |  |  | 210 | 2
使用器具等 | スイッチ，表示灯，プリント基板，各種電力素子，シャーシ，電動機，テスタ，オシロスコープ，電源，電子部品，工具一式 |  | 210
備 考 １ |  |  | 140 | 2
備 考 ２ |  |  | 140 | 2